|  |  |
| --- | --- |
| FÖRETAG  Förnamn Efternamn  Adress  POSTADRESS | **PROTOKOLL**  **Förenklad täthetskontroll  med luft.**  **Kontrollmedia: Luft med lågt tryck (max 1,1 bar(ö))**  **Rörinstallation** |

**Allmänna uppgifter:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fastighet: | Ritning/del: | Upprättat/reviderat datum: |
|  |  |  |
| Kontrollobjekt (system): | Kontrollen utförd av: | Kontrollutrustning/idnr: |
|  |  |  |
| Kalibrerad datum: | Beräkningstryck, bar: | Ansvarigt företag (om annat än ovan): |
|  |  |  |
| Riskbedömning före kontroll utförd, signatur | Noteringar från riskbedömning: | |
|  |  | |

**Täthetskontroll med luft max 1,1 bar (ö). Kontrolltid 30 min.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Objekt/del av systemet | Trycksänkning under kontrolltiden | Läckagekontroll utfört, signatur | Anmärkningar/ avvikelser |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

**Noteringar** (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

|  |
| --- |
|  |

**Kontrollerna utförda av:**

|  |
| --- |
|  |